## Sheet1
| RF3 new | RF3 old | RF6 new | RF6 old
fdr | 49 | 43 | 83 | 73
n_buses | 48 | 49 | 19 | 8
n_lines | 47 | 48 | 18 | 7
graph_diameter | 28 | 31 | 17 | 7
dmax | 3 | 4 | 3 | 2
degree_1 | 0.14583 | 0.12245 | 0.15789 | 0.25
degree_2 | 0.75 | 0.81633 | 0.78947 | 0.75
degree_3 | 0.10417 | 0.040816 | 0.052632 | 0
degree_4 | 0 | 0.020408 | 0 | 0
degree_5 | 0 | 0 | 0 | 0
degree_6 | 0 | 0 | 0 | 0
feeder_resistance | 0.056677 | 0.055436 | 0.019195 | 0.0057194
feeder_reactance | 0.020182 | 0.017657 | 0.0071705 | 0.0024678
R over X | 2.8084 | 3.1397 | 2.677 | 2.3176
n_lineCodes | 6 | 6 | 4 | 4
number of load | 91 | 38 | 51 | 18
S_kVA_tr | 630 | 630 | 630 | 630
No_single_phase_loads | 76 | 36 | 46 | 16
No_three_phase_loads | 15 | 2 | 5 | 2
ratio of single phase | 0.83516 | 0.94737 | 0.90196 | 0.88889
Impedance | 0.060163 | 0.05818 | 0.020491 | 0.0062291
average path impedance | 0.0012801 | 0.0012121 | 0.0011384 | 0.00088987
feeder_length | 270.339 | 219.497 | 97.101 | 31.963
Area | 5280.0595 | 2982.4759 | 874.7037 | 58.0494
GraphDia/number of nodes | 0.58333 | 0.63265 | 0.89474 | 0.875
Length/Consumer | 2.9708 | 5.7762 | 1.9039 | 1.7757
Yearly_consumption_per_customer_kWh | 2036.0201 | 1773.9492 | 1835.693 | 1568.0233
Yearly_reactive_consumption_per_customer_kVAh | 219.2354 | 175.367 | 187.0292 | 167.6006
Area per consumer | 58.0226 | 78.4862 | 17.1511 | 3.225
davg | 1.913 | 1.978 | 1.982 | 1.8333